TBD Tags

[PUMP:TBD:1]

* BOLUS:SRS:2

├─ PUMP:RISK:10  
│ ├─ PUMP:PRS:2  
  
├─ PUMP:RISK:20  
│ ├─ PUMP:PRS:3  
│ │ ├─ BOLUS:SRS:6  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:10  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:100  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:100  
  
├─ PUMP:RISK:30  
│ ├─ PUMP:PRS:8  
│ │ ├─ BOLUS:SRS:12  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:10  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:400  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:400  
  
├─ PUMP:RISK:40  
│ ├─ PUMP:PRS:105  
│ │ ├─ ACE:SRS:100  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:70  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:300  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:300  
  
├─ PUMP:RISK:50  
│ ├─ PUMP:PRS:1000  
│ │ ├─ PUMP:HRS:1000  
│ │ │ ├─ PUMP:HRD:1000  
│ │ │ │ ├─ PUMP:HTP:1300  
│ │ │ │ │ ├─ PUMP:HTR:1300  
│ │ │ ├─ PUMP:HTP:300  
│ │ │ │ ├─ PUMP:HTR:300  
  
├─ PUMP:URS:1  
│ ├─ PUMP:PRS:1  
│ │ ├─ ACE:SRS:1  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:10  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:100  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:100  
│ │ ├─ ACE:SRS:2  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:20  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:200  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:200  
│ │ ├─ BOLUS:SRS:1  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:10  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:100  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:100  
│ │ ├─ BOLUS:SRS:2  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:10  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:100  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:100  
│ │ ├─ BOLUS:SRS:5  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:10  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:100  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:100  
│ │ ├─ BOLUS:SRS:6  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:10  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:100  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:100  
│ │ ├─ BOLUS:SRS:8  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:10  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:100  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:100  
│ │ ├─ BOLUS:SRS:12  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:10  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:400  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:400  
  
├─ PUMP:URS:3  
│ ├─ PUMP:PRS:4  
│ ├─ PUMP:PRS:5  
│ │ ├─ ACE:SRS:5  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:10  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:100  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:100  
│ │ ├─ BOLUS:SRS:5  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:10  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:100  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:100  
  
├─ PUMP:URS:8  
│ ├─ PUMP:PRS:8  
│ │ ├─ BOLUS:SRS:12  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:10  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:400  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:400  
  
├─ PUMP:URS:10  
│ ├─ PUMP:PRS:10  
│ │ ├─ ACE:SRS:10  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:60  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:300  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:300  
  
├─ PUMP:URS:100  
│ ├─ PUMP:PRS:100  
│ │ ├─ PUMP:HRS:100  
│ │ │ ├─ PUMP:HRD:100  
│ │ │ │ ├─ PUMP:HTP:1100  
│ │ │ │ │ ├─ PUMP:HTR:1100  
│ │ │ ├─ PUMP:HTP:100  
│ │ │ │ ├─ PUMP:HTR:100  
  
├─ PUMP:URS:103  
│ ├─ PUMP:PRS:105  
│ │ ├─ ACE:SRS:100  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:70  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:300  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:300  
  
├─ PUMP:URS:1000  
│ ├─ PUMP:PRS:1000  
│ │ ├─ PUMP:HRS:1000  
│ │ │ ├─ PUMP:HRD:1000  
│ │ │ │ ├─ PUMP:HTP:1300  
│ │ │ │ │ ├─ PUMP:HTR:1300  
│ │ │ ├─ PUMP:HTP:300  
│ │ │ │ ├─ PUMP:HTR:300  
  
├─ PUMP:URS:3330  
│ ├─ PUMP:PRS:3330  
│ │ ├─ PUMP:HRS:3330  
│ │ │ ├─ PUMP:HRD:3330  
│ │ │ │ ├─ PUMP:HTP:1400  
│ │ │ │ │ ├─ PUMP:HTR:1400  
│ │ │ ├─ PUMP:HTP:400  
│ │ │ │ ├─ PUMP:HTR:400  
│ │ ├─ PUMP:HRS:3340  
│ ├─ PUMP:PRS:3340  
  
├─ PUMP:URS:3350  
│ ├─ PUMP:PRS:3350  
│ │ ├─ PUMP:HRS:3350  
│ │ │ ├─ PUMP:HTP:500  
│ │ │ │ ├─ PUMP:HTR:500  
  
├─ PUMP:URS:4000  
│ ├─ PUMP:PRS:4000  
│ │ ├─ AID:SRS:1  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:30  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:500  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:500  
│ │ ├─ AID:SRS:2  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:30  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:500  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:500  
│ │ ├─ AID:SRS:10  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:30  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:500  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:500  
│ │ ├─ AID:SRS:12  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:30  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:500  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:500  
│ │ ├─ AID:SRS:20  
│ │ │ ├─ PUMP:SDS:30  
│ │ │ ├─ PUMP:SVAL:500  
│ │ │ │ ├─ PUMP:SVATR:500  
  
├─ PUMP:HRS:103  
│ ├─ PUMP:HRD:105  
│ │ ├─ PUMP:HTP:1200  
│ │ │ ├─ PUMP:HTR:1200  
  
├─ PUMP:TBV:1111  
│ ├─ PUMP:HRD:3350  
│ │ ├─ PUMP:HTP:1500  
│ │ │ ├─ PUMP:HTR:1500  
│ ├─ PUMP:HRD:0000  
  
├─ PUMP:PRS:103  
│ ├─ PUMP:HRS:105  
│ │ ├─ PUMP:HTP:200  
│ │ │ ├─ PUMPHTR:200  
  
├─ ACE:SRS:110  
│ ├─ PUMP:SDS:40  
│ ├─ PUMP:SDS:50  
  
├─ ACE:SRS:120  
│ ├─ PUMP:SDS:40  
│ ├─ PUMP:SVAL:300  
│ │ ├─ PUMP:SVATR:300  
  
├─ PUMP:TBV:1  
│ ├─ ACE:SRS:1  
│ │ ├─ PUMP:SDS:10  
│ │ ├─ PUMP:SVAL:100  
│ │ │ ├─ PUMP:SVATR:100  
  
├─ PUMP:PRS:6  
│ ├─ ACE:SRS:6  
│ │ ├─ PUMP:SDS:10  
│ │ ├─ PUMP:SVAL:100  
│ │ │ ├─ PUMP:SVATR:100  
  
├─ PUMP:TBD:1  
│ ├─ BOLUS:SRS:2  
│ │ ├─ PUMP:SDS:10  
│ │ ├─ PUMP:SVAL:100  
│ │ │ ├─ PUMP:SVATR:100  
  
├─ PUMP:DER:2  
│ ├─ AID:SRS:1  
│ │ ├─ PUMP:SDS:30  
│ │ ├─ PUMP:SVAL:500  
│ │ │ ├─ PUMP:SVATR:500  
│ ├─ AID:SRS:2  
│ │ ├─ PUMP:SDS:30  
│ │ ├─ PUMP:SVAL:500  
│ │ │ ├─ PUMP:SVATR:500  
│ ├─ AID:SRS:10  
│ │ ├─ PUMP:SDS:30  
│ │ ├─ PUMP:SVAL:500  
│ │ │ ├─ PUMP:SVATR:500  
│ ├─ AID:SRS:12  
│ │ ├─ PUMP:SDS:30  
│ │ ├─ PUMP:SVAL:500  
│ │ │ ├─ PUMP:SVATR:500  
│ ├─ AID:SRS:20  
│ │ ├─ PUMP:SDS:30  
│ │ ├─ PUMP:SVAL:500  
│ │ │ ├─ PUMP:SVATR:500  
  
├─ ACE:SRS:1000  
│ ├─ PUMP:SVAL:300  
│ │ ├─ PUMP:SVATR:300  
  
├─ PUMP:UNIT:100  
│ ├─ PUMP:UT:100  
│ ├─ PUMP:INS:100  
  
├─ PUMP:UNIT:110  
│ ├─ PUMP:UT:110  
│ ├─ PUMP:INS:110  
  
├─ PUMP:UNIT:120  
│ ├─ PUMP:UT:120  
│ ├─ PUMP:INS:120  
  
├─ PUMP:UNIT:130  
│ ├─ PUMP:UT:130  
│ ├─ PUMP:INS:130  
  
├─ PUMP:UNIT:140  
│ ├─ PUMP:UT:140  
│ ├─ PUMP:INS:140  
  
├─ PUMP:UNIT:150  
│ ├─ PUMP:UT:150  
│ ├─ PUMP:INS:150  
  
├─ PUMP:UNIT:160  
│ ├─ PUMP:UT:160  
│ ├─ PUMP:INS:160  
  
├─ PUMP:UNIT:170  
│ ├─ PUMP:UT:170  
│ ├─ PUMP:INS:170  
  
├─ PUMP:UNIT:180  
│ ├─ PUMP:UT:180  
│ ├─ PUMP:INS:180  
  
├─ PUMP:UNIT:190  
│ ├─ PUMP:UT:190  
│ ├─ PUMP:INS:190  
  
├─ PUMP:UNIT:200  
│ ├─ PUMP:UT:200  
│ ├─ PUMP:INS:200  
  
├─ PUMP:UNIT:210  
│ ├─ PUMP:UT:210  
│ ├─ PUMP:INS:210  
  
├─ PUMP:UNIT:220  
│ ├─ PUMP:UT:220  
│ ├─ PUMP:INS:220